РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2013  №603

О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки городского  хозяйства к функционированию в осенне-зимний период 2013 - 2014 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить программу подготовки городского хозяйства к работе в осенне –      зимний период 2013 - 2014 гг. (приложение). Рекомендовать:

2.1.	Филиалу ООО «Орелтеплогаз» в г. Мценске подготовить котельные к нормальному режиму работы, произвести необходимый ремонт и ревизию оборудования котельных. заключить с потребителями договоры на поставку тепловой энергии.

- Управляющим организациям: ООО «Первое домоуправление» (В.Л. Карташев). ООО «Домоуправление №1» (В.Л. Карташев), ОАО «Домоуправление №3» (А.С. Горбов), ООО «Модульжилсервис» (В.Г.Догадов), ООО «Стандарт» (И.В. Кочетаева), ООО СКФ «Арго» (Г.К.Попов), ООО «Стройавангард» (В.Л.Карташев), ОАО «Мценское СМУ ОАО «Орелстрой» (А.А.Куликов ), ООО «Технопром», (А.А. Беляков.), ООО «РСУ №1» (И.М.Захарова) произвести гидравлические испытания, ревизию и ремонт систем отопления, водоснабжения, завершить работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимних условиях с оформлением паспортов готовности многоквартирных домов к работе в осенне-
зимний период 2013-2014 гг. в срок до 1.09.2013 г.

- Всем потребителям тепла в срок до 01.09.2013 г. подготовить системы отопления и получить паспорта готовности объектов к новому отопительному сезону.

- Руководителям организаций коммунального комплекса: МУП «Коммунальщик» (Д.Н.Качесов). МУП «Водоканал» (1л.М. Кузнецов). Мценским РЭС филиалу ОАО «МРСК-Центра» - «Орелэнерго» (В.М. Герман) при подготовке к осенне-зимнему периоду уделить особое внимание общегородским сооружениям и коммуникациям,   принять меры по созданию необходимого аварийно-страхового запаса. В установленные сроки и в согласованном объеме произвести ремонт инженерных    коммуникаций, элементов благоустройства.

Для оперативного контроля за ходом подготовки объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013 -2014 гг. создать штаб в составе:

Беляев А.Н.- первый зам. главы администрации города, председатель штаба.

Климова С.А. - начальник Управления ЖКХ администрации города, зам.

председателя штаба,

Алексеева С.И. - начальник отдела благоустройства и городской инфраструктуры

Управления ЖКХ администрации города, секретарь штаба,

начальник жилищно-технического отдела Управления ЖКХ

администрации города,

- директор МУП «Коммунальщик»,

- директор МУП «Водоканал»,

- зам. директора филиала ООО «Орелтеплогаз» в г. Мценске (по

согласованию).

- начальник Управления образования администрации города Мценска,

- начальник Мценских РЭС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»

Члены штаба: Ковтун В.В.      -

Качесов Д.Н. Кузнецов Е. М. Козлов А.Н.

Макаров Д.А.

Герман В.М.

(по согласованию),

7. В комиссии по оценке готовности к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.
теплоснабжающих организаций рекомендовать включить:

- Изотова В.Н. - главного государственного инспектора Приокского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

- Нефедова В.А. - заместителя начальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по Орловской области (по согласованию),

- Слепкова В.Д. - государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора Приокского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

8. В комиссию по оценке готовности к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. теплового хозяйства города рекомендовать включить:

- Левкина В.Ф. - заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора курирующего надзор за опасными промышленными объектами (по согласованию).

- Емец А.А. - начальника Управления по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области.

9.Начальнику Управления ЖКХ (С.А. Климова) в срок до 15.09.2013 г. получить паспорт готовности города к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 гг.

10.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.Н. Беляева.

Глава города Мценска                         С.С.Волков

| ПРОГРАММА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подготовки городского хозяйства г. Мценска к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг. |  |  |  |
| Раздел 1. Организационные вопросы |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Стои- мость, тыс.руб | Сроки исполнения | Финансирование | Ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало | Оконча- ние | Городской бюджет, тыс.руб. | Население, тыс.руб | Собствен- ные средства, тыс.руб |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и утверждение постановления главы администрации города «О подготовке городского хозяйства к работе в ОЗП 2013-2014 гг.» |  |  |  |  | 22.05.13 |  |  |  | Первый зам. главы администрации А.Н. Беляев |  |  |  |
| 2 | Установка заглушек перед гидравлическими испытаниями теплотрасс |  |  |  |  | 30.04.13 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |  |  |
| 3 | Проведение гидравлических испытаний теплотрасс давлением 16 атм. |  |  |  | 23.04.13 | 28.05.13 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |  |  |
| 4 | Проведение гидравлических испытаний теплотрасс перед отопительным сезоном давлением 16 атм. |  |  |  | 20.08.13 | 25.08.13 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |  |  |
| 5 | Снятие заглушек |  |  |  | 25.08.13 | 30.08.13 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |  |  |
| 6 | Промывка тепловых сетей перед пуском |  |  |  | 27.08.13 | 31.08.13 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |  |  |
| 7 | Проверка готовности тепловых сетей перед пуском (пробная топка) |  |  |  |  | 10.09.13 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |  |  |
| 8 | Получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.09.13 |  |  |  | Управление ЖКХ |  |  |  |
| Раздел 2. Подготовка жилищного фонда |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м | 6,3 | 80,0 | 06.05.2013 | 16.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 30 | 4,5 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кровли местами | кв.м | 4 | 5,0 | 04.06.2013 | 06.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли над входами (под.5,6) | кв.м | 40 | 10,0 | 04.06.2013 | 06.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт водосточных труб | м | 12 | 20,0 | 16.05.2013 | 28.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Остекление | кв.м | 3 | 1,5 | 18.06.2013 | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 121,00 |  |  |  | 121,0 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м | 10 | 90 | 16.05.2013 | 24.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Остекление | кв.м | 1,2 | 0,8 | 18.06.2013 | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заделка швов | м | 60 | 9,5 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли (входа) | кв.м | 40 | 10 | 03.06.2013 | 05.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 110,3 |  |  |  | 110,3 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м | 30 | 80 | 27.05.2013 | 06.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 20 | 3 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кровли (маш.отделение) | кв.м | 30 | 15 | 08.04.2013 | 10.04.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м | 5 | 80 | 03.06.2013 | 11.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Остекление | кв.м | 2 | 1,20 | 06.06.2013 | 07.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заделка швов | м | 15 | 2,32 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли местами | кв.м | 100 | 37,00 | 13.05.2013 | 16.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт ливневки | м | 20 | 12,00 | 03.06.2013 | 04.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 132,52 |  |  |  | 132,5 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей (ревизия) | м | 21 | 287,00 | 10.06.2013 | 18.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 80 | 12,00 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 299,00 |  |  |  | 299,0 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.15/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 130/50 | 145,00 | 19.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 145,0 |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 30/18 | 120 | 27.06.2013 | 04.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 80 | 12,4 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Остекление | кв.м | 3,2 | 2 | 04.06.2013 | 06.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 134,4 |  |  |  | 134,4 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина д.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 5./5 | 25 | 04.07.2013 | 11.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 20 | 3,1 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Остекление | кв.м | 2,7 | 1,5 | 18.06.2013 | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли местами | кв.м | 100 | 37 | 04.06.2013 | 08.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 66,6 |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина д.202 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 10/15. | 35 | 12.07.2013 | 19.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 50 | 7,75 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт кровли местами | кв.м | 50 | 18,75 | 02.04.2013 | 04.04.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Остекление | кв.м | 4,5 | 2,5 | 13.06.2013 | 14.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 64,0 |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина д.204 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 6,3/3 | 75,0 | 22.07.2013 | 01.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заделка швов | м | 50 | 7,75 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Остекление | кв.м | 2,1 | 1,2 | 13.06.2013 | 14.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 83,95 |  |  |  | 83,95 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина д.198 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 20/20 | 65 | 02.08.2013 | 12.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли местами | кв.м | 5,5 | 2 | 01.07.2013 | 02.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Остекление | кв.м | 1,8 | 1 | 18.06.2013 | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 68,00 |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина д.196 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 6/3. | 30 | 13.08.2013 | 20.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  | пер. Драничный д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 10./12 | 80 | 22.08.2013 | 30.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли местами | кв.м | 60 | 22,5 | 09.04.2013 | 11.04.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Остекление | кв.м | 2,2 | 1,2 | 04.06.2013 | 05.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 103,70 |  |  |  | 103,70 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 1456,5 |  |  |  | 1456,5 |  |  |  |  |  |
| ООО СКФ "Арго" |  |  |  |
| 1 | Машиностроителей, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 6 | 12 | 04.03.2013 | 07.03.2013 |  | 12 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над маш. отд. | квм | 164 | 96,56 | 10.05.2013 | 15.05.2013 |  | 96,56 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляции на чердаке | т.р. |  | 38 | 16.05.2013 | 21.05.2013 |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 146,56 |  |  |  | 146,56 |  |  |  |  |  |
| 2 | Машиностроителей, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 18 | 23,31 | 16.01.2013 | 30.01.2013 |  | 23,31 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 380 | 303,8 | 03.07.2013 | 23.07.2013 |  | 303,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | мп | 280 | 95,51 | 01.08.2013 | 05.08.2013 |  | 95,51 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 327,11 |  |  |  | 327,11 |  |  |  |  |  |
| 3 | Машиностроителей, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 9 | 13 | 16.05.2013 | 21.05.2013 |  | 13 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 130 | 84,8 | 19.08.2013 | 20.08.2013 |  | 84,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 50 | 28 | 25.06.2013 | 26.06.2013 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление | квм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 125,8 |  |  |  | 125,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Машиностроителей, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 4 | 7,3 | 12.03.2013 | 16.03.2013 |  | 7,3 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. № 52 | квм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление | квм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Машиностроителей, д. 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 2,5 | 5,4 | 01.04.2013 | 04.04.2013 |  | 5,4 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 80 | 31 | 22.08.2013 | 31.08.2013 |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 36,4 |  |  |  | 36,4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Машиностроителей, д. 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 8 | 4,5 | 04.06.2013 | 08.06.2013 |  | 4,5 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Машиностроителей, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 8 | 17 | 16.03.2013 | 23.03.2013 |  | 17 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 107 | 151,2 | 10.08.2013 | 30.08.2013 |  | 151,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 280 | 119 | 06.08.2013 | 13.08.2013 |  | 119 |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей на мусоропровод | шт | 1 | 3 | 04.06.2013 | 05.06.2013 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 290,2 |  |  |  | 290,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Машиностроителей, д. 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 203 | 174,5 | 20.07.2013 | 30.07.2013 |  | 174,5 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Установка дверей на мусоропровод | шт | 4 | 14 | 04.03.2013 | 07.03.2013 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над маш. отделением | квм | 80 | 48,32 | 12.08.2013 | 20.08.2013 |  | 48,32 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 350 | 212,16 | 23.07.2013 | 31.08.2013 |  | 212,16 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 448,98 |  |  |  | 448,98 |  |  |  |  |  |
| 9 | Машиностроителей, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 7 | 5,2 | 04.06.2013 | 08.06.2013 |  | 5,2 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Машиностроителей, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 6 | 20 | 26.04.2013 | 05.05.2013 |  | 20 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 260 | 104,79 | 05.08.2013 | 12.08.2013 |  | 104,79 |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей на мусоропровод | шт | 5 | 18,5 | 12.06.2013 | 14.06.2013 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление | квм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 143,29 |  |  |  | 143,29 |  |  |  |  |  |
| 11 | Машиностроителей, д. 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 3 | 10 | 04.04.2013 | 11.04.2013 |  | 10 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Устройство электроподогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | карнизных свесов для предотвраще- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния образования сосулек | м | 430 | 57,15 | 06.08.2013 | 31.08.2013 |  | 57,15 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 67,15 |  |  |  | 67,15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Машиностроителей, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 9 | 18 | 17.07.2013 | 20.07.2013 |  | 18 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт вентил. окна на чердаке | шт | 1 | 3,2 | 09.04.2013 | 13.04.2013 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 150 | 60,45 | 19.08.2013 | 24.08.2013 |  | 60,45 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 8 | 8,98 | 17.06.2013 | 18.06.2013 |  | 8,98 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 90,63 |  |  |  | 90,63 |  |  |  |  |  |
| 13 | Машиностроителей, д. 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 20 | 15 | 30.07.2013 | 09.08.2013 |  | 15 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 300 | 89 | 06.08.2013 | 13.08.2013 |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над машин. отд. | квм | 36 | 28,9 | 16.07.2013 | 30.07.2013 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 280 | 283,14 | 13.08.2013 | 31.08.2013 |  | 283,14 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 416,04 |  |  |  | 416,04 |  |  |  |  |  |
| 14 | Машиностроителей, д. 18/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 4 | 5,2 | 11.04.2013 | 13.04.2013 |  | 5,2 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Кузьмина, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 11 | 12 | 04.04.2013 | 11.04.2013 |  | 12 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Смена дверей в мусорокамерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у входа в подвал | шт | 3 | 9 | 21.05.2013 | 23.05.2013 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 357 | 210,62 | 21.06.2013 | 30.08.2013 |  | 210,62 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 231,62 |  |  |  | 231,62 |  |  |  |  |  |
| 16 | Кузьмина, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 5 | 8,5 | 18.06.2013 | 22.06.2013 |  | 8,5 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над машинными отд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под. № 1,2 и входн. козырьками | квм | 84 | 50,51 | 04.06.2013 | 29.06.2013 |  | 50,51 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 59,01 |  |  |  | 59,01 |  |  |  |  |  |
| 17 | Школьный проезд, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 6 | 21 | 12.03.2013 | 19.03.2013 |  | 21 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 296 | 174,15 | 19.07.2013 | 30.07.2013 |  | 174,15 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 195,15 |  |  |  | 195,15 |  |  |  |  |  |
| 18 | Школьный проезд, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 12 | 13 | 20.02.2013 | 28.02.2013 |  | 13 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 612 | 331,83 | 19.07.2013 | 31.07.2013 |  | 331,83 |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурка торцевой стены | квм | 40 | 29 | 23.05.2013 | 25.05.2013 |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 373,83 |  |  |  | 373,83 |  |  |  |  |  |
| 19 | Школьный проезд, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 9 | 15 | 08.08.2013 | 13.08.2013 |  | 15 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 680 | 520,63 | 02.08.2013 | 31.08.2013 |  | 520,63 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков вход. подъездных | квм | 24 | 31 | 02.08.2013 | 31.08.2013 |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 566,63 |  |  |  | 566,63 |  |  |  |  |  |
| 20 | Болховская, д. 39а |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 6,95 | 15.03.2013 | 20.03.2013 |  | 6,95 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  |  |  |
| 21 | Болховская, д. 46е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорной арматуры | м | 3 | 7,3 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |  | 7,3 |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 51,5 | 39,46 | 03.06.2013 | 18.06.2013 |  | 39,46 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 46,76 |  |  |  | 46,76 |  |  |  |  |  |
| 23 | Болховская, д. 58а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб вентиляции с водораздел. | шт | 1 | 15 | 25.04.2013 | 30.04.2013 |  | 15 |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 10 | 8,28 | 10.05.2013 | 11.05.2013 |  | 8,28 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 23,28 |  |  |  | 23,28 |  |  |  |  |  |
| 24 | Болховская, д. 58б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 1,5 | 5,3 | 01.03.2013 | 02.03.2013 |  | 5,3 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Болховская, д. 58в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 1,5 | 4,9 | 22.04.2013 | 23.04.2013 |  | 4,9 |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 36,8 | 28,18 | 13.05.2013 | 25.05.2013 |  | 28,18 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 33,08 |  |  |  | 33,08 |  |  |  |  |  |
| 26 | Дзержинского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 11 | 43,6 | 03.06.2013 | 15.06.2013 |  | 43,6 |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 44 | 33,79 | 24.06.2013 | 29.06.2013 |  | 33,79 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 77,39 |  |  |  | 77,39 |  |  |  |  |  |
| 27 | Дзержинского, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 8,5 | 23,1 | 01.08.2013 | 04.08.2013 |  | 23,1 |  | Бутова Л.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 58,5 | 44,78 | 06.08.2013 | 15.08.2013 |  | 44,78 |  | Попов Г.К. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 67,88 |  |  |  | 67,88 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 3801,24 |  |  |  | 3801,24 |  |  |  |  |  |
| ООО "Первое домоуправление", ОАО «Домоуправление №3", ОАО "Домоуправление №1" |  |  |  |
| 1 | Гагарина д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 40 | 42 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 2 | Куз. Набережная д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 30 | 18,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 18,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 2 | 5,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 24,6 |  |  |  | 24,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Куз. Набережная д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, канализации | м | 8 | 15,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 15,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 2 | 5,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней | шт | 2 | 3,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 25,3 |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Семашко 2б |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 4 | 1,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Пионерская д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 14 | 8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пионерская д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 17 | 9,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 9,2 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Тургенева д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 16,8 | 9,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 8 | 6,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 19,5 | 17,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 17,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 14,2 | 6,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин ,фасад | кв. м | 32 | 19,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 19,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 59,2 |  |  |  | 59,2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Тургенева д. 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 12,6 | 9,1 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов | м | 87 | 52,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 52,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 61,9 |  |  |  | 61,9 |  |  |  |  |  |
| 9 | Микрорайон №1 д.5а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 71,5 | 60,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 60,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 60,7 |  |  |  | 60,7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Микрорайон №1 д.6а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м/п | 17,5 | 12,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 350 | 142,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 142,5 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство козырьков | шт | 2 | 5,8 | 01.05.2013 | 31.07.2013 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 161,1 |  |  |  | 161,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Микрорайон №1 д.7а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 15 | 25,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 25,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 2 | 5,8 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 31,6 |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Микрорайон №1 д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 6 |  | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Микрорайон №1 д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 11 | 8,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 70 | 58,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 58,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 22 | 18,3 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 18,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней | шт | 2 | 6,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 17,2 | 4,1 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин ,фасад | кв. м | 125 | 64,9 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 64,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 161,2 |  |  |  | 161,2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Микрорайон №1 д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт желобов | м | 171 | 94 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 94 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 94 |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 15 | Микрорайон №1 д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 12 | 7,45 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 7,45 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов | м | 20 | 16,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 16,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 75 | 41,25 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 41,25 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 65,1 |  |  |  | 65,1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Микрорайон №1 д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 11 | 8,25 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 8,25 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 25 | 15,5 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 240 | 85,05 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 85,05 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 108,8 |  |  |  | 108,8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Микрорайон №1 д.21а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт фасада ( кирпичная кладка ) | кв. м | 18 | 20,6 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 20,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 20,6 |  |  |  | 20,6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Микрорайон №1 д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализация) | м | 22 | 11,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 11,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 5,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 78 | 28,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 45,9 |  |  |  | 45,9 |  |  |  |  |  |
| 21 | Микрорайон №1 д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт желобов | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 45 | 15,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 15,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 15,8 |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |
| 22 | Микрорайон №1 д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения ( врезки) | м | 114 | 92,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 92,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 3 | 11,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 72 | 25,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 25,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 130,3 |  |  |  | 130,3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Микрорайон №1 д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 50 | 43,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 43,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 15 | 9,3 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 3 | 12,3 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 12,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 140 | 58,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 58,8 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 14 | 3,8 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 127,7 |  |  |  | 127,7 |  |  |  |  |  |
| 24 | Микрорайон №1 д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 16 | 33,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 33,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 120 | 102,1 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 102,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 4,5 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 140,1 |  |  |  | 140,1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Микрорайон №1 д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 61 | 40,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 40,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 270 | 98,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 98,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 139,1 |  |  |  | 139,1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Микрорайон №1 д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 84 | 62,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 62,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 190 | 75,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 75,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 137,8 |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |
| 27 | Микрорайон №1 д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 100 | 118,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 118,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 162 | 62,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 62,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 181,5 |  |  |  | 181,5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Микрорайон №1 д.3а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 95 | 74,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 74,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 150 | 82,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 82,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 156,9 |  |  |  | 156,9 |  |  |  |  |  |
| 29 | Микрорайон №1 д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 140 | 161,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 161,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 161,3 |  |  |  | 161,3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Микрорайон №1 д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализация) | м | 15,2 | 8,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 20 | 14,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 14,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 125 | 47,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 12 | 3,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 73,9 |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  |  |
| 31 | Микрорайон №1 д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 48 | 36,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 36,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 132 | 50,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 32 | Микрорайон №1 д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 128 | 94,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 94,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 94,3 |  |  |  | 94,3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Микрорайон №1 д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 67 | 42,1 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 42,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 85 | 37,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 37,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 140 | 56 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 135,8 |  |  |  | 135,8 |  |  |  |  |  |
| 34 | Микрорайон №1 д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт подвесных желобов | м | 72 | 39,36 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 39,36 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней | шт | 1 | 3,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 43,16 |  |  |  | 43,16 |  |  |  |  |  |
| 35 | Микрорайон №1 д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Устройство энергосберегающих светильников | шт | 25 | 32,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 32,5 |  |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий в подвале | шт | 11 | 3,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Установка оборудования двери | шт | 1 | 10,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 46,9 |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  |  |
| 36 | Микрорайон №1 д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализация) | м | 12 | 9,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 9,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 80 | 50,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 50,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 152 | 75,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 75,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 135,8 |  |  |  | 135,8 |  |  |  |  |  |
| 37 | Гагарина д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 40 | 28,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 14 | 12,2 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 142 | 50,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 50,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 91 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 38 | Гагарина д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 12,5 | 18,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 18,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 16 | 12,5 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 11 | 6,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин ,фасад | м | 47 | 21,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 59,3 |  |  |  | 59,3 |  |  |  |  |  |
| 39 | Гагарина д. 74 б |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 14 | 10,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 60 | 42,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 42,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 6 | 4,1 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин ,фасад | м | 38 | 17,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 72 | 26,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 26,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 101,3 |  |  |  | 101,3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Гагарина д. 74 а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена задвижки | шт | 4 | 24,85 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 24,85 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 72 | 33,93 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 33,93 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 18 | 4,62 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 63,4 |  |  |  | 63,4 |  |  |  |  |  |
| 41 | Красноармейская д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Покраска фасада | кв. м | 125 | 52,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 52,7 |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |
| 42 | Красноармейская д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 120 | 45,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 45,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 40 | 26,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 26,3 |  |  |  |  |  |
|  | Замена двери | шт | 2 | 12,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 84,3 |  |  |  | 84,3 |  |  |  |  |  |
| 43 | Красноармейская д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализация) | м | 4 | 6,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, замена задвижки | шт | 1 | 6,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных замена врезок | шт | 24 | 21,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 275 | 104,1 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 104,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 139,4 |  |  |  | 139,4 |  |  |  |  |  |
| 44 | Красноармейская д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 42 | 32,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 32,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 70 | 27,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 27,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 60,2 |  |  |  | 60,2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Ленина д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализация) | м | 15,8 | 9,06 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 9,06 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 31 | 19,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 19,5 |  |  |  |  |  |
|  | Замена водостоков и воронок | м | 16 | 8,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 7 | 4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство приямка для вытяжки из подвала | шт | 1 | 4,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 45,46 |  |  |  | 45,46 |  |  |  |  |  |
| 46 | Ленина д. 21а |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 32 | 20,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 20,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 20,6 |  |  |  | 20,6 |  |  |  |  |  |
| 47 | Мира д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализация) | м | 15 | 11,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопление в подъезд | м | 45 | 38,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 38,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8,5 | 01.05.2013 | 31.07.2013 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 58,8 |  |  |  | 58,8 |  |  |  |  |  |
| 48 | Тургенева д. 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 62 | 53,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 53,8 |  |  |  |  |  |
|  | Установка счетчика | шт | 1 | 17,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 17,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 71,2 |  |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |
| 49 | Тургенева д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | Платонова Л.Е. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 31 | 25,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 30 | 37,3 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  | Замена водостоков и воронок | м | 22 | 18,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 18,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 81,6 |  |  |  | 81,6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего участок №2 |  |  | 3717,12 |  |  |  | 3717,12 |  |  |  |  |  |
|  | Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Калинина д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 145 | 119 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 119 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 4,1 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин ,фасад | м | 58 | 24,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 24,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 147,8 |  |  |  | 147,8 |  |  |  |  |  |
| 51 | К. Маркса д. 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 285 | 99,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 99,7 |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  |  |
| 52 | К. Маркса д. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 200 | 77,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 77,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 77,6 |  |  |  | 77,6 |  |  |  |  |  |
| 53 | К. Маркса д. 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 45 | 40,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 40,9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 17,78. | кв. м | 220 | 84,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 84,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 125,6 |  |  |  | 125,6 |  |  |  |  |  |
| 54 | Советская д. 44а |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 54 | 48,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 48,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 92 | 77,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 77,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин ,фасад | кв. м | 48 | 32,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 32,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 159,1 |  |  |  | 159,1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Советская д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 18 | 14,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв 40 | кв. м | 75 | 37,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 51,8 |  |  |  | 51,8 |  |  |  |  |  |
| 56 | Московская д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 75 | 30,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 30,6 |  |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |
| 57 | Московская д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 215 | 82,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 82,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 82,2 |  |  |  | 82,2 |  |  |  |  |  |
| 58 | К. Маркса д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 354 | 123,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 123,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 123,9 |  |  |  | 123,9 |  |  |  |  |  |
| 59 | К. Маркса д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 14 | 9,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 9,9 |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
| 60 | Московская д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 35 | 29,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 10 | 9,2 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 9,2 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 11 | 3,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 42,6 |  |  |  | 42,6 |  |  |  |  |  |
| 61 | Московская д. 38 а |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 80 | 53,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 53,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 30 | 37,5 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 37,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 15 | 11,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 11,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 3,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 85 | 30,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 15 | 4,3 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 141,2 |  |  |  | 141,2 |  |  |  |  |  |
| 62 | К. Маркса д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 27 | 19,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 19,4 |  |  |  |  |  |
|  | Покраска г/провода | кв. м | 18 | 3,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 7,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 30,9 |  |  |  | 30,9 |  |  |  |  |  |
| 63 | К. Маркса д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 380 | 142,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 142,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 142,6 |  |  |  | 142,6 |  |  |  |  |  |
| 64 | К. Маркса д. 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 12 | 7,04 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 7,04 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 22 | 17,16 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 17,16 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 4,5 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 28,7 |  |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
| 65 | К. Маркса д. 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализации) | м | 21 | 15,1 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 15,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, замена задвижки | шт | 2 | 8,6 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 72 | 51 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 74,7 |  |  |  | 74,7 |  |  |  |  |  |
| 66 | Гагарина д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 34 | 23,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 23,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 58 | 44,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 44,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 6,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 20 | 12,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 87,2 |  |  |  | 87,2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Гагарина д. 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 37 | 26,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 26,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 15 | 9,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | кв. м | 35 | 31,4 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 31,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 67,6 |  |  |  | 67,6 |  |  |  |  |  |
| 68 | Гагарина д. 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 34 | 21,26 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 21,26 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 8,74 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 8,74 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 3,7 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжной трубы | м | 7 | 4,4 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 38,1 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Гагарина д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт швов и трещин на фасаде | кв. м | 17 | 8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 70 | Мира д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализации) | м | 32 | 22,2 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 22,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 96,5 | 85,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 85,9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 31 | 19,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 19,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжной трубы и прочистка | м | 8 | 4,1 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 131,9 |  |  |  | 131,9 |  |  |  |  |  |
| 71 | Мира д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 54 | 47,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 47,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 47,9 |  |  |  | 47,9 |  |  |  |  |  |
| 72 | Мира д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 27 | 21,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 21,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 7 | 4,1 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 25,3 |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |
| 73 | Мира д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 56 | 51,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 51,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 15 | 11,5 | 01.05.2013 | 30.06.2013 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 62,8 |  |  |  | 62,8 |  |  |  |  |  |
| 75 | Мира д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 52 | 43,15 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 43,15 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 43,15 |  |  |  | 43,15 |  |  |  |  |  |
| 76 | Мира д. 14г |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 8 | 4,4 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 15 | 6,2 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 10,6 |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 77 | Тургенева д. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 24 | 16,3 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 16,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 22 | 16,7 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| 78 | Тургенева д. 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 61 | 46,05 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 46,05 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 25 | 19,3 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 19,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжной трубы и прочистка | м | 12 | 5,85 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 5,85 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 71,2 |  |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |
| 81 | Дзержинского д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 29 | 24,7 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 24,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 37 | 18,9 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 18,9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 75 | 26,6 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 26,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 | 4,25 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 4,25 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 74,45 |  |  |  | 74,45 |  |  |  |  |  |
| 82 | Дзержинского д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 7,8 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 180 | 96 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Установка светильников энергосберегающих | шт | 15 | 12,8 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 12,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 116,6 |  |  |  | 116,6 |  |  |  |  |  |
| 83 | Дзержинского д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 30 | 12,35 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 12,35 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 75 | 41,25 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 41,25 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 53,6 |  |  |  | 53,6 |  |  |  |  |  |
| 84 | Дзержинского д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 14 | 15,5 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 15,5 |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 85 | Ленина д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рыжков А.В. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 182 | 67,35 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 67,35 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 67,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: участок №1 |  |  | 2323,15 |  |  |  | 2323,15 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: участок №2 |  |  | 3717,12 |  |  |  | 3717,12 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 6040,27 |  |  |  | 6040,27 |  |  |  |  |  |
| ООО "Стройавангард" |  |  |  |
| 1 | ул.Катукова д №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 18 | 25,3 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 25,3 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 160 | 88 | 01.08.2013 | 15.08.2013 |  | 88 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 18 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 18 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 180 | 39,6 | 15.06.2013 | 30.06.2013 |  | 39,6 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м.п. | 135 | 14,8 | 01.04.2013 | 01.05.2013 |  | 14,8 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 2 | ул.Катукова д №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 16 | 19,1 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 19,1 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 124 | 01.04.2012 | 31.08.2012 |  | 124 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 51 | 11,2 | 01.06.2013 | 15.06.2013 |  | 11,2 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 82,5 | 01.08.2013 | 20.08.2013 |  | 82,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв.м | 200 | 61 | 01.08.2013 | 25.08.2013 |  | 61 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 3 | ул.Катукова д №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 35 | 52 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 52 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 41,5 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 41,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 150 | 33 | 01.08.2013 | 08.08.2013 |  | 33 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 315 | 173 | 01.08.2013 | 25.08.2013 |  | 173 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 4 | ул.Кузьмина д №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрических сетей |  |  | 52 | 01.05.2013 | 31.08.2013 |  | 52 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 15 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 15 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 5 | ул.Кузьмина д №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 21 | 15 | 01.04.2013 | 30.04.2013 |  | 15 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 200 | 150 | 01.05.2013 | 15.05.2013 |  | 150 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 8 | 01.04.2012 | 31.08.2012 |  | 8 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 150 | 33 | 01.08.2013 | 08.08.2013 |  | 33 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 6 | ул.Кузьмина д №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | шт | 21 | 11 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 11 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 82,5 | 15.05.2013 | 31.05.2013 |  | 82,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 4,5 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 4,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 7 | ул.Кузьмина д №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 8,5 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 8,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ветилей | шт. | 28 | 19,5 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 19,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 90 | 19,8 | 01.08.2013 | 08.08.2013 |  | 19,8 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 8 | ул.Кузьмина д №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 23 | 28 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 28 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 200 | 110 | 01.07.2013 | 15.07.2013 |  | 110 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 24 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 24 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 90 | 19,8 | 01.08.2013 | 08.08.2013 |  | 19,8 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 9 | ул.Кузьмина д №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 31 | 28,6 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 28,6 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 254 | 140 | 01.08.2013 | 31.08.2013 |  | 140 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 12 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 12 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 180 | 39,6 | 15.06.2013 | 30.06.2013 |  | 39,6 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 10 | ул.Кузьмина д №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | шт | 27 | 25 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 25 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 55 | 01.06.2013 | 20.06.2013 |  | 55 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 7,4 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 7,4 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м2 | 120 | 40 | 01.08.2013 | 31.08.2013 |  | 40 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м.п. | 194 | 21,3 | 01.04.2013 | 01.05.2013 |  | 21,3 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт порожков | шт. | 4 | 15 | 01.06.2013 | 15.06.2013 |  | 15 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 11 | ул.Кузьмина д №10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 21 | 27,4 | 01.04.2013 | 31.08.2013 |  | 27,4 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 80 | 44 | 01.08.2013 | 31.08.2013 |  | 44 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 4 | 01.04.2013 | 01.05.2013 |  | 4 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м2 | 180 | 40 | 01.08.2013 | 31.08.2013 |  | 40 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м.п. | 80 | 8,8 | 01.04.2013 | 01.05.2013 |  | 8,8 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
| 12 | ул.Кузьмина д №10/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 18 | 13 | 01.04.2013 | 31.09.2013 |  | 13 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 4 | 01.04.2013 | 01.05.2013 |  | 4 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 70 | 38,5 | 01.06.2013 | 15.06.2013 |  | 38,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремлнт балконного козырька | шт. | 2 | 7,8 | 01.08.2013 | 15.08.2013 |  | 7,8 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м2 | 120 | 35 | 01.08.2013 | 31.08.2013 |  | 35 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м.п. | 95 | 10,5 | 01.04.2013 | 01.05.2013 |  | 10,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2000,5 |  |  |  | 2000,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммаш д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 40 | 35 | 21.04.2013 | 21.04.2013 |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 110 | 40 | 15.06.2013 | 20.06.2013 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 2 | 30 | 15.05.2013 | 18.05.2013 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Коммаш д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 15 | 10 | 10.05.2013 | 28.06.2013 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 3 | 45 | 01.04.2013 | 15.04.2013 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 5 | 3 | 15.06.2013 | 15.06.2013 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Коммаш д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 15 | 10 | 03.04.2013 | 25.06.2013 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 60 | 20 | 01.06.2013 | 10.06.2013 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 3 | 1 | 25.08.2013 | 28.08.2013 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Коммаш д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 40 | 30 | 01.03.2013 | 25.03.2013 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 10 | 5 | 01.04.2013 | 10.04.2013 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Коммаш д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 40 | 25 | 10.04.2013 | 25.04.2013 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 10 | 3 | 15.05.2013 | 25.05.2013 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м. | 35 | 15 | 10.05.2013 | 20.05.2013 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Коммаш д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт швов | кв.м. | 150 | 50 | 01.06.2013 | 10.06.2013 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей | шт. | 2 | 30 | 18.08.2013 | 18.09.2013 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 140 | 150 | 05.05.2013 | 30.06.2013 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 7 | Коммаш д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 10 | 15 | 05.05.2013 | 30.06.2013 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 100 | 60 | 10.06.2013 | 20.06.2013 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м | 120 | 45 | 18.05.2013 | 20.05.2013 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей | шт. | 4 | 50 | 10.06.2013 | 15.06.2013 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 3 | 1 | 16.06.2013 | 20.06.2013 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Коммаш д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 20 | 30 | 01.05.2013 | 30.07.2013 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 100 | 60 | 05.07.2013 | 15.07.2013 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м | 100 | 35 | 05.08.2013 | 10.08.2013 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 9 | Коммаш д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 30 | 25 | 20.06.2013 | 27.07.2013 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 160 | 40 | 15.07.2013 | 25.07.2013 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Замена входных дверей | шт. | 1 | 15 | 10.05.2013 | 15.05.2013 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Коммаш д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 60 | 55 | 06.06.2013 | 28.08.2013 |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 250 | 100 | 12.05.2013 | 20.05.2013 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м | 150 | 40 | 10.06.2013 | 20.06.2013 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 6 | 90 | 15.06.2013 | 20.06.2013 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 5 | 4 | 25.07.2013 | 30.07.2013 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Коммаш д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | кв.м. | 40 | 20 | 05.06.2013 | 31.08.2013 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 115 | 30 | 15.05.2013 | 30.05.2013 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м. | 105 | 35 | 13.06.2013 | 20.06.2013 |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 3 | 4 | 06.08.2013 | 10.08.2013 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Заводская д. 1г |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м. | 6 | 5 | 10.06.2013 | 15.07.2013 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Заводская д.1д |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж.сетей | м | 15 | 35 | 01.04.2013 | 30.06.2013 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 14 | Заводская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 15 | 10 | 05.05.2013 | 30.06.2013 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 5 | 10 | 10.07.2013 | 20.07.2013 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Заводская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 5 | 2 | 01.06.2013 | 31.07.2013 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Заводская д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 5 | 2 | 10.07.2013 | 31.08.2013 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Заводская д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 20 | 35 | 01.06.2013 | 31.07.2013 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 18 | Заводская д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж.сетей | м | 10 | 15 | 01.08.2013 | 30.08.2013 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 1 | 15 | 15.07.2013 | 15.08.2013 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Заводская д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 10 | 6 | 01.07.2013 | 31.08.2013 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Заводская д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж.сетей | м | 10 | 20 | 05.07.2013 | 30.08.2013 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Заводская д.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 30 | 15 | 01.07.2013 | 15.07.2013 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 22 | Заводская д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 5 | 5 | 01.07.2013 | 31.08.2013 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 50 | 20 | 03.07.2013 | 10.07.2013 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Заводская д.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 5 | 5 | 10.07.2013 | 10.08.2013 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1456 |  |  |  | 1456 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 3456,5 |  |  |  | 3456,5 |  |  |  |  |  |
| МСМУ ОАО "Орелстрой" |  |  |  |
| 1 | ул.Машиностроителей 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление дверей | шт. | 1,00 | 0.6 | 10.07.2013 | 12.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление окон | кв.м | 2,10 | 1,05 | 05.07.2013 | 07.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли и примыканий | кв.м | 12,00 | 5,40 | 25.06.2013 | 27.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инж.сетей и зап.арматуры | м. | 5,00 | 7,20 | 13.07.2013 | 15.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка швов | м. | 10,00 | 1,50 | 15.06.2013 | 17.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вод.труб над входами | м. | 9,00 | 3,70 | 27.06.2013 | 29.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 19,45 |  |  |  | 19,45 |  | Дмитриев С.В |  |  |  |
| 2 | ул.Машиностроителей 17/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 7,00 | 7,40 | 13.06.2013 | 15.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление окон | кв.м | 1,80 | 0,90 | 07.06.2013 | 09.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инж.сетей и зап.арматуры | м. | 4,00 | 5,80 | 15.07.2013 | 17.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли и примыканий | кв.м | 15,00 | 6,80 | 27.06.2013 | 29.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка швов | м. | 21,00 | 3,20 | 17.06.2013 | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 24,10 |  |  |  | 24,10 |  | Дмитриев С.В. |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 43,55 |  |  |  | 43,55 |  |  |  |  |  |
| ООО "Стандарт" |  |  |  |
| 1 | Ефремовская д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 134 | 129,0 | 17.06.2013г. | 19.07.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 129,0 |  |  |  | 129,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ефремовская д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В.. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей: | м | 28 | 21,0 | 10.06.2013г. | 10.07.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 15 | 5,0 | 11.05.2013г | 31.05.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ленина д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 94 | 78,0 | 8.04.2013г | 22.04.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт кровли | кв.м | 7 | 5,0 | 13.05.2013г | 10.06.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 83,0 |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Тургенева д.104 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 37 | 31,0 | 1.07.2013г | 15.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частич ремонт кровли кв 70,56,68,17. | кв.м | 30 | 20,0 | 20.05.2013г | 6.06.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов п.2 | м | 50 | 16,0 | 1.08.2013 г | 8.08.2031 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 67,0 |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Тургенева д.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 5 | 2,0 | 12.08.2013г | 16.08.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Тургенева д.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 6 | 5,0 | 15.08.2013 г | 18.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Тургенева д.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 51 | 43,0 | 10.06.2013 г | 8.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тек ремонт кровли кв. 20,58. | кв.м | 35 | 50,0 | 8.07.2013 г | 1.08.3012 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.3,4 | шт | 3 | 87,0 | 15.05.2013 г | 18.05.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Тургенева д.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 30 | 25,0 | 14.06.2013.г | 30.06.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных блоко п.1,2,3, | шт | 3 | 132,0 | 15.04.2013 г | 20.04.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 200 | 184,0 | 22.07.2013 г | 1.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 341,0 |  |  |  | 341,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Тургенева д.106 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 29 | 25,0 | 22.07.2013 г | 31.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | час рем кровли кв. | кв.м | 27 | 32,5 | 25.07.2013г | 1.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.1 (пхв) | шт | 1 | 42,0 | 26.06.2013 г | 28.06.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 10 | 7,5 | 14.08.2013г | 16.08.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 107,0 |  |  |  | 107,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Тургенева д.108 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 27 | 23,0 | 25.07.2013 г | 30.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 10 | 1,0 | 10.06.2013. | 13.06.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Катукова д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С. |  |  |  |
|  | Ремогнт инженерных сетей | м | 7 | 6,0 | 20,06.2013 | 25,06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Катукова д.4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 2 | 1,0 | 20.05.2013.г | 21.05.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Катукова д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 125 | 104,0 | 1.07.2013. | 15.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 35 | 40,0 | 30.07.2013.г | 5.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 144,0 |  |  |  | 144,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Катукова д.6/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 36 | 30,0 | 10.04.2013 г | 15.04.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка оконных блоков (пхв) п. 1,3 | шт | 2 | 80,0 | 22.05.2013 г | 27.05.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 15 | 5,0 | 27.08.2013 г | 29.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 115,0 |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Катукова д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 5 | 0,8 | 13.05.2013г | 20.05.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 16 | Катукова д.8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | М | 114 | 95,0 | 10.04.2013. | 24.04.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв 14,59 | кв.м | 20 | 20,0 | 4.07.2013г | 16.04.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 115,0 |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Катукова д.8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 110 | 152,0 | 15.07.2013 г | 2.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 10 | 10,0 | 29.08.2013 г | 30.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 162,0 |  |  |  | 162,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Кузьмина д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 72 | 65,0 | 21.06.2013.г | 26.06.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 5 | 5,0 | 12.08.2013 г | 13.08.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Кузьмина д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 28 | 25,0 | 15.07.2013 г | 22.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 25 | 50,0 | 16.07.2013.г | 19.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Кузьмина д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 75 | 66,0 | 18.07.2013 г | 25.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замкна оконных блоков п.1,2 ( пхв) | шт | 2 | 130,0 | 15.08.2013 г | 17.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 120 | 60,0 | 24.06.2013.г | 30.06.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 7 | 5,0 | 23.08.2013 г | 24.08.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 261,0 |  |  |  | 261,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Машиностроителей д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 24 | 20,0 | 30.07.2013.г | 8.08.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 64 | 58,0 | 16.08.2013 г | 20.08.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 78,0 |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Калинина д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 17 | 15,0 | 3.07.2013 г | 17.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли и балк козырька (кв.11,41 ) | кв.м | 40 | 60,0 | 25.07.2013 г | 31.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Машиностроителей д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 10 | 9,0 | 5.08.2013 г | 12.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 10 | 5,0 | 15.08.2013.г | 17.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 5 | 3,0 | 24.08.2013 г | 26.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Московская д.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 10 | 8,0 | 27.06.2013 г | 1.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв. 60 | кв.м | 15 | 5,0 | 1.07.2013г | 5.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Калинина д.14- |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 13 | 11,0 | 16.07.2013 г | 19.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.3,4,5,6 | шт | 4 | 171,0 | 10.04.2013.г | 15.04.2013.г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв. 14,92,95 | кв.м | 20 | 25,0 | 23.08.2013 г | 25.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 207,0 |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Карла Маркса д.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 115 | 98,0 | 20.07.2013 г | 31.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв.18,57 | кв.м | 20 | 23,0 | 5.08.2013 г | 8.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 10 | 15,0 | 27.08.2013. | 28.08.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 136,0 |  |  |  | 136,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Тургенева д.81- |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 27 | 22,6 | 27.07.2013 г | 30.07.2013г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п. 1,2 | шт | 2 | 70,0 | 24.06.2013 г | 28.06.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 92,6 |  |  |  | 92,6 |  |  |  |  |  |
| 28 | Московская 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 15 | 13,0 | 15.07.2013.г | 18.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв.59 | кв.м | 20 | 10,0 | 29.07.2013 г | 31.07.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ленина 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 14 | 12,0 | 31.05.2013 г | 7.06.2013 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2567,4 |  |  |  | 2567,4 |  |  |  |  |  |
| ООО "Технопром" |  |  |  |
| 1 | ул.Катукова ,д.3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв.м | 70 | 72,00 | 20.07.2013 | 29.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 120 | 76,00 | 06.05.2013 | 26.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 5,00 |  | 31.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 12.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 153,00 |  |  |  | 153,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Катукова,д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 30 | 13,00 | 27.05.2013 | 31.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена задвижек | шт | 4 | 10,00 | 03.06.2013 | 05.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв.м | 250 | 43,00 | 01.07.2013 | 12.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рем. входных ступеней подъезда | шт | 1 | 1,50 | 22.072013 | 24.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидравлтческие испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 12.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 70,50 |  |  |  | 70,50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Болховская , д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | замена задвижки | шт | 1 | 3,00 | 18.06.2013 | 19.06.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт шиферной кровли | кв.м | 70 | 12,00 | 15.07.2013 | 22.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кирпичн. кладки фасада | кв.м | 1 | 0,50 | 25.07.2013 | 27.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт бетонной отмостки | кв.м | 30 | 5,00 | 08.07.2013 | 10.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получение ппспорта готовности |  |  |  |  | 12.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 23,50 |  |  |  | 23,50 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Болховская,д.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв.м | 50 | 5,00 | 29.07.2013 | 08.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлические испытания |  |  | 2,00 |  | 31.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получение паспорта готовности |  |  |  |  | 12.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | микр.Коммаш, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 25 | 10,00 | 08.07.2013 | 15.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Стрелецкая Слобода д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | замена входных дверных блоков | шт | 2 | 14,00 | 17.07.2013 | 22.07.2013 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Стрелецкая Слобода д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | замена входных дверных блоков | шт | 2 | 14,00 | 23.07.2013 | 26.07.2013 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Стрелецкая Слобода д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | замена входных дверных блоков | шт | 2 | 14,00 | 17.07.2013 | 22.07.2013 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Стрелецкая Слобода д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Беляков А.А. |  |  |  |
|  | замена входных дверных блоков | шт | 2 | 14,00 | 23.07.2013 | 26.07.2013 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 320,00 |  |  |  | 320,000 |  |  |  |  |  |
| ООО "РСУ №1" |  |  |  |
| 1 | ул.Карла Маркса ,д.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей и запорной арматуры | м | 4 | 3,40 | 19.08.2013 | 20.08.2013 |  |  |  | Милованов Козлов |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 20.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Карла Маркса, д.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей и запорной арматуры | м | 3 | 2,60 | 19.07.2013 | 20.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 20.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1Микрорайон, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей и запорной арматуры | м | 40 | 38,00 | 01.04.2013 | 20.05.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | остекление |  |  |  | 01.08.2013 | 10.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 20.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 38,00 |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1Микрорайон, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей и запорной арматуры | м.п. | 10 | 7,90 | 29.07.2013 | 01.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 35 | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 20.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 41,90 |  |  |  | 41,90 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 85,90 |  |  |  | 85,90 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ |  |  | 17771,33 |  |  |  | 17771,33 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |  |  |
| ООО «Орелтеплогаз» |  |  |  |
| Общие мероприятия |  |  |
| 1 | Выпустить приказ по подготовке Мценского филиала к ОЗП 2013-2014 гг. |  |  |  |  | Приказ от 12.02.2013 г. №08-М |  |  |  | Козлов А.Н. |  |  |  |
| 2 | Выдача потребителям предписаний на подготовку к ОЗП |  |  |  | 25.04.2013 | 08.05.2013 |  |  |  | Ковтун Л.С. |  |  |  |
| 3 | Выдача паспортов готовности потребителям |  |  |  | 03.06.2013 | 30.08.2013 |  |  |  | Пономарёв В.М. |  |  |  |
| 4 | Получение паспорта готовности предприятия к работе в ОЗП 2013-2014гг. |  |  |  |  | 13.09.2013 |  |  |  | Пономарёв В.М. |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт оборудования котельной |  |  | 34,15 | 06.02.2013 | 17.04.2013 |  | 34,15 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 34,15 |  |  |  | 34,15 |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт оборудования: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | котельного |  |  | 25,6 | 09.07.2013 | 10.08.2013 |  | 25,6 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
|  | вспомогательного |  |  | 32,2 | 01.06.2013 | 28.08.2013 |  | 32,2 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
|  | КИП и А |  |  | 21,3 | 16.05.2013 | 29.08.2013 |  | 21,3 |  | Бондарев И.И. |  |  |  |
|  | электрооборудования |  |  | 22,4 | 22.06.2013 | 24.08.2013 |  | 22,4 |  | Алябьев В.Д. |  |  |  |
|  | газового |  |  | 8,0 | 16.05.2013 | 29.08.2013 |  | 8,0 |  | Палфинов Ю.В. |  |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт оборудования мазутонасосной станции |  |  | 12,6 | 20.06.2013 | 14.08.2013 |  | 12,6 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт оборудовани станции сточных вод |  |  | 12,4 | 23.05.2013 | 15.06.2013 |  | 12,4 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
| 4 | Ремонтно-строительные работы |  |  | 40,0 | 25.04.2013 | 28.09.2013 |  | 40,0 |  | Конищев И.Д. |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 174,5 |  |  |  | 174,5 |  |  |  |  |  |
| Котельные, ЦТП |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котлов - 26 шт. |  |  | 38,9 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 38,9 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт насосного оборудования котельных и ЦТП. |  |  | 77,8 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 77,8 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки на котельных |  |  | 9,0 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 9,0 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт водоподогревателей на ЦТП и котельных |  |  | 33,7 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 33,7 |  | Конопелько В.Н. |  |  |  |
| 5 | Выполнить ППР на ГРП, ГРУ котельных и горелках котлов |  |  | 9,0 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 9,0 |  | Палфинов Ю.В. |  |  |  |
| 6 | Произвести ремонт приборов и подготовить их к госповерке |  |  | 34,5 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 34,5 |  | Бондарев И.И. |  |  |  |
| 7 | Выполнить ревизию и ремонт оборудования КИП и А на котельных и ЦТП |  |  | 15,0 | 10.05.2013 | 28.08.2013 |  | 15,0 |  | Бондарев И.И. |  |  |  |
| 8 | Произвести проверку газоходов котельных силами ВДПО |  |  | 21,0 | 06.08.2013 | 05.09.2013 |  | 21,0 |  | Палфинов Ю.В. |  |  |  |
| 9 | Выполнить ревизию оборудования подстанций 1ТП, 2ТП, 3 ТП, РУ -10 кВ. |  |  | 18,0 | 02.07.2013 | 15.08.2013 |  | 18,0 |  | Алябьев В.Д. |  |  |  |
| 10 | Выполнить ревизию электродвигателей насосов, дымососов, вентиляторов котельных и ЦТП |  |  | 43,0 | 02.07.2013 | 15.08.2013 |  | 43,0 |  | Алябьев В.Д. |  |  |  |
| 11 | Выполнить ревизию электрооборудования силовых шкафов котельных, ЦТП и подкачивающей станции №38 |  |  | 31,2 | 02.07.2013 | 15.08.2013 |  | 31,2 |  | Алябьев В.Д. |  |  |  |
| 12 | Настройка, регулирование и опробование электрооборудования |  |  | 10,0 | 17.08.2013 | 29.08.2013 |  | 10,0 |  | Алябьев В.Д. |  |  |  |
| 13 | Проведение пробных розжигов котлов |  |  | 2,0 | 03.09.2013 | 11.09.2013 |  | 2,0 |  | Листратенко С.П. |  |  |  |
| 14 | Выполнение строительных работ по котельным и ЦТП |  |  | 90,3 | 25.04.2013 | 31.08.2013 |  | 90,3 |  | Конищев И.Д. |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 433,4 |  |  |  | 433,4 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |
| 1 | Согласование программы проведения гидравлических испытаний с участниками проведения и с администрацией города. |  |  | - | 23.04.2013 | 24.04.2013 |  | - |  | Кателкин Н.И. |  |  |  |
| 2 | Проведение гидравлических испытаний давлением 16 атм. |  |  | 6,0 | 14.05.2013 | 08.06.2013 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дефектных участков теплотрассы по результатам гидравлических испытаний. |  |  | 109,7 | 14.05.2013 | 10.08.2013 |  | 109,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Врезка секционных задвижек Ду200 мм в ТК дома ул.Ефремовская, 3. | шт. | 2 | 22,0 | 18.08.1902 | 10.08.2013 |  | 22,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы ул.Ефремовская, 5 - пер.Драничный, 19 | п/м в 4-х трубн. исп. | 152 |  | 16.05.2013 | 10.08.2013 | 961,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена участка теплосети Ø108мм к дому ул.Дзержинского, 2 | п/м в 2-х трубн. исп. | 14 | 2,50 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена участка теплосети Ø108мм под проезжей частью дороги к дому ул.Кузьмина, 5 | п/м в 2-х трубн. исп. | 13 | 2,10 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена участка теплосети Ø57мм от ТК до ввода в дом ул.Болховская, 47 | п/м в 2-х трубн. исп. | 15 | 3,00 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена участка теплосети Ø219мм под проезжей частью дороги у дома ул.Гагарина, 79 | п/м в 2-х трубн. исп. | 23 | 4,00 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена участка теплосети Ø219мм под проезжей частью дороги с территории школы №9 до ТК у забора ЦРБ | п/м в 2-х трубн. исп. | 28 | 4,30 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 4,30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Перенести врезку тепловых сетей к кафе "Мценский дворик" в новую теплосеть Ду50 | шт. | 2 | 1,00 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Обрезать и заглушить теплосеть Ø219мм в ТК у дома ул.Гагарина, 85 |  |  | 0,30 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Врезать секционные задвижки Ду100мм на тепловой сети у котельной ул.Заводская | шт. | 2 | 1,50 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Врезать задвижки Ду80мм в подвале дома м-н I, 14 для тепловой сети дома м-н I, 9 | шт. | 2 | 1,50 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Обрезать врезки в ТК у дома ул.Катукова, 4/2 (бывшая отпайка к дому ул.Машиностроителей, 17) |  |  | 0,40 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 16 | Установить задвижки Ø80мм на теплотрассе к СЭС |  |  | 1,00 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Срезать и заглушить воздушники на магистральной теплосети у дома м-н I, 18 |  |  | 0,30 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Набивка сальниковых компенсаторов Ø400мм на тепловой сети ул.Машиностроителей. | шт. | 4 | 0,8 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Выполнить ремонт тепловых камер. | шт. | 8 | 3,5 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ревизия запорной арматуры. | шт. | 440 | 21,00 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Выполнить тепловую изоляцию отремонтированных участков тепловых сетей и сетей ГВС | п/м | 900 | 8,00 | 16.05.2013 | 10.08.2013 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Согласование программы проведения повторных гидравлических испытаний с участниками проведения и с администрацией города. |  |  |  |  | 13.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Заполнение Центрального района |  |  | 2,0 | 14.08.2013 | 19.08.2013 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Проведение гидравлических испытаний перед отопительным сезоном давлением 16 атм. |  |  | 3,0 | 20.08.2013 | 22.08.2013 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Произвести ремонт тепловой изоляции | п/м | 800 | 8,00 | июль | сентябрь |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена задвижек. | шт. | 25 | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Устранение дефектов на теплосетях после повторных гидравлических испытаний |  |  | 80,3 | 23.08.2013 | 13.09.2013 |  | 80,3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Готовность к пуску системы отопления |  |  |  |  | 14.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 304,2 |  |  | 961,0 | 304,2 |  |  |  |  |  |
| Предприятие |  |  |
| 1 | Приобретение труб |  |  | 600,0 |  | май 2013 |  | 600,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 2 | Приобретение задвижек |  |  | 240,0 |  | май 2013 |  | 240,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 3 | Создание аварийно-страхового запаса |  |  | 400,0 |  | май 2013 |  | 400,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 4 | Приобретение соли |  |  | 350,0 |  | в течен. года |  | 350,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 5 | Приоберение соли таблетированной |  |  | 1700,0 |  | в течен. года |  | 1700,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 6 | Приобретение теплоизоляционных материалов |  |  | 130,0 |  | май 2013 |  | 130,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 7 | Приобретение антикоррозионных материалов |  |  | 50,0 |  | май 2013 |  | 50,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 8 | Приобретение сварочных материалов (кислород, пропан, ацетилен, электроды и т.п.) |  |  | 400,0 | май 2013 | сент. 2013 |  | 400,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
| 9 | Приобретение строительных материалов |  |  | 200,0 |  | Согласно плану проведения ремонта |  | 200,0 |  | Новикова Г.В. |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 4070,0 |  |  |  | 4070,0 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |
| 1 | Экспертиза зданий, сооружений, оборудования |  |  | 730,0 |  |  |  | 730,0 |  | Пономарёв В.М. |  |  |  |
| 2 | Проведение режимной наладки котлов котельных. |  |  | 50,0 |  | в течен. года |  | 50,0 |  | Макеева Е.А. |  |  |  |
| 3 | Проведение режимной наладки установок ХВО. |  |  | 12,0 |  | в течен. года |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание и ремонт автотракторной техники |  |  | 130,0 |  | в течен. года |  | 130,0 |  | Белых И.В. |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 922,0 |  |  |  | 922,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5938,25 |  |  | 961,0 | 5938,25 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подготовка водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |
| МУП «Водоканал» г.Мценска |  |  |  |
|  | Водозаборные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.вод.уч. Касауров В.В. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж насосного оборудования | шт. | 6 | 8,0 | 01.04.2013 | 02.09.2013 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм |  | 2 | 7,0 | 15.05.2013 | 17.05.2013 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  | Д-150мм |  | 1 | 13,0 | 19.06.2013 | 20.06.2013 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена обратных клапанов: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм |  | 3 | 4,0 | 30.05.2013 | 03.06.2013 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | Д-150мм |  | 2 | 5,5 | 24.06.2013 | 25.06.2013 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 4 | Замена водоподъемных труб на скважине №18а | м. | 30 | 21,9 | 26.06.2013 | 28.06.2013 |  |  | 21,9 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт колодцев | шт. | 6 | 6,0 | 03.06.2013 | 05.06.2013 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 65,4 |  |  |  |  | 65,4 |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.вод.уч. Касауров В.В. |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих сетей | м. | 800 | 234,0 | 01.07.2013 | 30.08.2013 |  |  | 234,0 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт и бетонирование колодцев | шт. | 24 | 20,0 | 24.04.2013 27.05.2013 | 26.04.2013 07.06.2013 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт площадок вокруг в/колонок | шт. | 18 | 18,6 | 17.06.2013 | 28.06.2013 |  |  | 18,6 |  |  |  |  |
| 4 | Замена задвижек: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм |  | 4 | 14,0 | 05.08.2013 | 09.08.2013 |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
|  | Д-150мм |  | 4 | 26,4 | 27.05.2013 | 31.05.2013 |  |  | 26,4 |  |  |  |  |
|  | Д-200мм |  | 2 | 21,6 | 13.06.2013 | 14.06.2013 |  |  | 21,6 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт задвижек | шт. | 18 | 4,0 | 15.05.2013 | 02.09.2013 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 6 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 1 | 12,2 | 06.06.2013 | 06.06.2013 |  |  | 12,2 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 12 | 3,0 | 03.06.2013 | 07.06.2013 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 8 | Замена в/колонок | шт. | 6 | 32,4 | 29.05.2013 08.04.2013 | 31.05.2013 02.09.2013 |  |  | 32,4 |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт в/колонок | шт. | 38 | 8,0 | 08.04.2013 | 02.09.2013 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 10 | Замена люков | шт. | 12 | 26,4 | 27.05.2013 | 07.06.2013 |  |  | 26,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 420,6 |  |  |  |  | 420,6 |  |  |  |  |
|  | Канализационные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер кан.уч. Лапшинов А.Н. |  |  |  |
| 1 | Ремонт и бетонирование колодцев | шт. | 28 | 14,0 | 13.05.2013 | 16.08.2013 |  |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 2 | Чистка колодцев | шт. | 680 | 6,0 | 08.04.2013 | 30.08.2013 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена люков | шт. | 16 | 33,5 | 13.05.2013 | 16.08.2013 |  |  | 33,5 |  |  |  |  |
| 4 | Промывка кан. сетей | км | 22 | 11,0 | 08.04.2013 | 30.08.2013 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 64,5 |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  |
|  | Канализационные насосные станции: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.кан.уч. Фурсов В.Н. |  |  |  |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 6,0 | 29.07.2013 | 02.08.2013 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-250мм |  | 3 | 32,0 | 30.05.2013 | 04.06.2013 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |
|  | Д-150мм |  | 2 | 17,6 | 24.04.2013 | 26.04.2013 |  |  | 17,6 |  |  |  |  |
| 3 | Замена обратных клапанов: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-250мм |  | 2 | 14,4 | 25.08.2013 | 03.09.2013 |  |  | 14,4 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.кан.уч. Фурсов В.Н. |  |  |  |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 3 | 9,0 | 29.05.2013 | 05.06.2013 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена технологического трубопровода на полиэтиленовые трубы Д-110мм | м. | 270 | 37,8 | 01.07.2013 | 31.07.2013 |  |  | 37,8 |  |  |  |  |
| 3 | Замена задвижек: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм |  | 6 | 20,0 | 24.06.2013 02.09.2013 | 26.06.2013 05.09.2013 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Д-200мм |  | 1 | 9,2 | 22.05.2013 | 23.05.2013 |  |  | 9,2 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт вторичных отстойников | шт. | 2 | 11,0 | 05.08.2013 | 09.08.2013 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 87,0 |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт производственно-бытовых помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер РСУ Ларкин Н.М. |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 200 | 56,5 | 01.07.2013 | 30.08.2013 |  |  | 56,5 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт производственных помещений | шт. | 2 | 32,0 | 01.07.2013 | 30.08.2013 |  |  | 32,0 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт бытовых помещений | шт. | 2 | 22,0 | 03.06.2013 | 28.06.2013 |  |  | 22,0 |  |  |  |  |
| 4 | Закладка оконных проемов стеклоблоками | шт | 15 | 82,0 | 01.08.2013 | 06.09.2013 |  |  | 82,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 192,5 |  |  |  |  | 192,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт автотранспорта и спецтехники: |  |  |  |  |  |  |  |  | инж. по трансп. Титов А.Г. |  |  |  |
| 1 | Автобус 3205 | шт. | 1 | 50,0 | 15.04.2013 | 30.04.2013 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 2 | Кран КС 4572 | шт. | 1 | 60,0 | 10.06.2013 | 24.06.2013 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 1010,0 |  |  |  |  | 1010,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования и формирование запаса материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | инженер .по компл.оборуд. Лысенко В.Н. |  |  |  |
| 1 | Насосы погружные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-12-160-100 | шт. | 1 | 95,0 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-10-65-110 | шт. | 2 | 92,0 | 30.08.2013 | 03.09.2013 |  |  | 92,0 |  |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-8-25-100 | шт. | 1 | 38,0 | 28.05.2013 | 28.05.2013 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-6-16-110 | шт. | 1 | 25,0 | 27.06.2013 | 27.06.2013 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-6-10-110 | шт. | 1 | 20,0 | 30.07.2013 | 30.07.2013 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 270,0 |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |
| 2 | Матер-технич. ресурсы |  |  | 230,0 | 01.04.2013 | 02.09.2013 |  |  | 230,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  |  | 1510,0 |  |  |  |  | 1510,0 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Подготовка объектов энергетики |  |  |  |
| Мценский РЭС филиала ОАО "МРСК Центра" -" Орелэнерго" |  |  |  |
| 1 | ВЛ 0,4кВ № 2 ЦРП 003 ул.Тург неч. |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер |  |  |  |
|  | замена опор, пролетов, вводов | шт | 6 | 209,0 | 01.06 | 30.06 |  |  | 209,0 | Звездкин Р.Б. |  |  |  |
| 2 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 014 ул.Мира Дет/сад |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер |  |  |  |
|  | замена опор, пролетов, вводов | шт | 3 | 89,0 | 02.05. | 30.05 |  |  | 89,0 | Звездкин Р.Б. |  |  |  |
| 3 | Перетяжка проводов на ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер |  |  |  |
|  |  | км | 4,1 | 5,6 | 04.06 | 25.09 |  |  | 5,6 | Звездкин Р.Б. |  |  |  |
| 4 | Ремонт КЛ-10 кВ | км | 0,69 | 56,9 | 01.04 | 31.08 |  |  | 56,9 | ст.мастер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Голубов И.В. |  |  |  |
| 5 | Испытание кабельных линий | отр. | 23 | 26,6 | 01.05 | 31.08 |  |  | 26,6 | мастер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кидинкин А.М. |  |  |  |
| 6 | Очистка трассы ВЛ от поросли | км | 6,72 | 46,2 | 11.01 | 28.05 |  |  | 46,2 | мастер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звездкин Р.Б. |  |  |  |
| 7 | Ремонт отопления в производственных |  |  |  |  |  |  |  |  | инженер |  |  |  |
|  | зданиях | объект | 4 | 20,5 | 13.05 | 20.08 |  |  | 20,5 | Башкиров И.В. |  |  |  |
| 8 | Комплексное испытание оборудования ТП | шт | 23 | 17,6 | 02.05. | 28.09 |  |  | 17,6 | мастер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кидинкин А.М. |  |  |  |
| 9 | Ремонт дверей ТП | шт | 5 | 66,0 | 01.05. | 28.08 |  |  | 66,0 | инженер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Башкиров И.В. |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 537,4 |  |  |  |  | 537,4 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Подготовка объектов бюджетной сферы |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |
|  | I.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ по учреждениям образования о подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители ОУ |  |  |  |
| 2 | Разработка мероприятий по подготовке учреждений образования к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г. |  |  |  | февраль | март |  |  |  | руководители ОУ |  |  |  |
| 3 | Гидравлические испытания системы отопленияучреждения образования |  |  |  | 01.07.2013 | 20.08.2013 |  |  |  | Зам. директоров по АХЧ ОУ |  |  |  |
| 4 | Приемка учреждений образования к новому учебному году |  |  |  | 22.07.2013 | 26.07.2013 |  |  |  | городская комиссия |  |  |  |
| 5 | Получение паспортов готовности учреждений образования |  |  |  |  | 24.08.2013 |  |  |  | руководители ОУ |  |  |  |
|  | II. Подготовка учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб отопления, водопровода | п.м | 10 | 10,00 | 01.06.2013 | 01.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия теплового узла | шт. | 2 | 0,50 | 03.06.2013 | 01.08.2013 |  |  |  | директор |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,50 |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления | п.м | 25 | 38,00 | 01.06.2013 | 01.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия теплового узла | шт. | 2 | 0,50 | 03.06.2013 | 01.08.2013 |  |  |  | зам директора по АХР |  |  |  |
| 4 | замена дверных блоков | шт. | 1 | 40,00 | 03.06.2013 | 01.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 78,50 |  |  | 78,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления | п.м | 7 | 5,00 | 03.06.2013 | 30.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления | шт. | 390 | 112,00 | июнь | август |  |  |  | директор |  |  |  |
| 2 | Замена радиаторов | шт. | 90 |  | июнь | август |  |  |  | зам. Директора по АХЧ |  |  |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв.м | 65 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 182,00 |  |  | 182,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицей №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена труб | шт. | 25 | 6,50 | июнь | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт оконных створок | шт. | 8 | 3,90 | 22.03.2013 | 20.04.2013 |  |  |  | директор |  |  |  |
| 4 | Замена оконных блоков | шт. | 2 | 40,00 | 15.06.2013 | 16.08.2013 |  |  |  | зам. Директора по АХЧ |  |  |  |
| 5 | Остекление | м2 | 39 | 7,50 | 15.06.2013 | 16.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 57,90 |  |  | 57,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб отопления и водопровода | м/п | 10 | 2 | 28.06.2013 | 20.07.2013 |  |  |  | директор |  |  |  |
| 2 | Замена задвижки дм.50 мм | шт. | 1 | 1 | 25.06.2013 | 01.07.2013 |  |  |  | зам. Директора по АХЧ |  |  |  |
| 3 | Замена радиатора | шт. | 1 | 3,7 | 28.06.2013 | 20.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена вентилей | шт. | 8 | 1 | 18.05.2013 | 20.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1340 | 1790,3 | 24.06.2013 | 08.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена оконных блоков | шт. | 78 | 3273,5 | 24.06.2013 | 24.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Остекление | м2 | 24 | 10,5 | 10.04.2013 | 10.08.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 5 082,00 |  |  | 5 082,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления |  |  | 34 | 30.05.2013 | 30.07.2013 |  |  |  | зам. директора по АХЧ |  |  |  |
| 2 | Замена кран-шаров. | шт | 20 | 5 | 30.04.2013 | 30.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена вентилей | шт | 20 | 4 | 30.04.2013 | 30.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пзамена задвижек | шт | 18 | 48 | май | июнь |  |  |  | диретор |  |  |  |
| 2 | промывка системы отопления |  |  | 6 | май | июнь |  |  |  | Зам. Диретора по АХЧ |  |  |  |
| 3 | поверка монометров | шт | 6 | 3 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучение персонала по теплу | чел | 2 | 5 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | приобр. и замена водопров. труб | п/м | 10 | 2 | май | Июнь |  |  |  | директор |  |  |  |
| 2 | поверка счетчиков хол. воды | шт | 2 | 3 | июнь | июль |  |  |  | Зам. Диретора по АХЧ |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 67,00 |  |  | 67,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания системы отопления | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 3 | Поверка теплосчетчика | шт | 1 | 2,5 | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поверка манометров | шт | 3 | 2 | 2013г. | 2013г. |  |  |  | зам. по АХЧ |  |  |  |
| 6 | Замена вентилей | шт | 10 | 2 | 2013г. | 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена труб отопления: D-50 | м | 20 | 5 | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб отопления: D-76 | м | 20 | 10 | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственного | шт | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена задвижек | Шт. | 3 | 9 | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб отопления | М | 30 | 1 | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей | Шт. | 5 | 2 | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия элеваторного узла |  |  |  | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка систем отопления |  |  |  | Май | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка манометра | Шт. | 1 | 0,8 | Июнь | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска труб системы отопления (масляная краска) | Банка | 3 | 1 | Июнь | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение пенофола для изоляции труб систем отопления | Рулон | 6 | 2,4 | Июнь | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 16,2 |  |  | 16,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры (задвижек) | шт | 2 | 12 | июнь | июнь |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 2 | Замена радиаторов отопления (в подъездах здания) | шт | 2 | 8 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена регистров отопления | м | 30 | 10 | июнь | июнь |  |  |  | завхоз |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №6 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 1 | замена вентелей |  |  | 2,0 | июнь | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | замена задвижки | шт | 1 | 3,0 | мй | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб системы отопления системы отопления | м | 10 | 3,5 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена труб системы системы водоснабжения | м | 5 | 1,5 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое испытание системы отопления (опресовка) | . |  | 1,5 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  | 2 шт | 0,6 | июль 2013 | июль 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение ответственного по теплохозяйству |  | 1 чел. | 2,5 | август | август |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена регистров отопления | м | 60 п.м | 20 | май 2013 | август 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 24,60 |  |  | 24,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №9 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственного за тепловое хозяйство | чел. | 1 | 2,5 | июль | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Госповерка манометров | шт | 2 | 0,3 | июнь | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Опрессовка тепл.системы |  |  |  | август | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена радиатора | шт. | 1 | 2,1 | июнь | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепление труб отопл. | м | 500 | 2 | июнь | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена задвижки | шт | 1 | 3,5 | июль | июль |  |  |  | зам. По АХЧ |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,40 |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сантехнического оборудования |  |  | 5,00 | май | сентябрь |  |  |  | зам. По АХЧ |  |  |  |
| 2 | Ремонт отопления, водоснабжения, канализации |  |  | 8,00 | май | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена дверных и оконных блоков |  |  | 16,00 | май | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка системы отопления |  |  |  | июнь | июнь |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 5 | Поверка манометров | шт | 2 | 0,6 | июнь | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поверка теплосчетчиков | шт | 2 | 6,0 | июнь | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 35,60 |  |  | 35,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления |  |  |  | май | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поверка манометров | шт | 2 | 0,6 | май | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поверка теплосчетчиков | шт | 2 | 6,0 | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение радиатов для замены системы отопления | шт | 2 | 7,0 | 01.04.2013 | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 13,60 |  |  | 13,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена входных дверей | шт. | 4 | 32 | июнь | сентябрь |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 2 | замена оконных блоков | шт. | 20 | 254 | июнь | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ремонт кровли | кв.м | 1114 | 480 | июнь | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ремонт отопительной системы и канализации |  |  | 13 | май | июль |  |  |  | зам. По АХЧ |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 779,00 |  |  | 779,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт кровли |  |  | 69 | май | июнь |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт отопления Замена: |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 2 | 1) задвижек: | шт. | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2) труб отопления и водопровода: |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3)вентилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4)радиаторов: | шт. | 8 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5)сгонов в сборе с пробками | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад №15 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления и водоснабжения |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | зам. По АХЧ |  |  |  |
| 2 | Ремонт системы отопления и водоснабжения |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изоляция труб |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Детско-юношеский центр |  |  |  |  |  |  |  |  | директор |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли здания "Современник" | кв.м | 500 | 137,00 | май | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 137,00 |  |  | 137,00 |  |  | Андреева Т.Н. |  |  |  |
|  | Всего по учреждениям образования |  |  | 6679,7 |  |  | 6679,7 |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| МБУ "Мценский Дворец культуры" |  |  |  |
| 1 | Установка заглушек на элеваторном узле | шт | 2 | 0,2 | май | май | - | - | 0,2 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 2 | Снятие и промывка грязивика | шт | 1 | 0,5 | июнь | июль | - | - | 0,5 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 3 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт | 12 | 1,0 | июнь | июль | - | - | 1 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 4 | Замена отопительной системы: 1) зеркальный зал; 2) вестибюль | м ² м ² | 272 132 | 150,0 | апрель сентябрь | май май | 150 | - | 0 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 5 | Ревизия элеваторного узла | шт | 1 | 0,5 | июнь | июль | - | - | 0,5 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 6 | Покраска элеваторного узла | шт | 1 | 0,4 | июль | август | - | - | 0,4 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 7 | Восстановление теплоизоляции после ремонта | кг | 100 | 0,8 | август | сентябрь | - | - | 0,8 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 8 | Замена задвижек подающего и обратного трудопроводов | шт | 2 | 7,0 | сентябрь | сентябрь | - | - | 7,0 | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 9 | Промывка отопительной системы | шт | 1 | - | август | август | - | - | - | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 10 | Гидравлическое испытание системы отопления совместно с представителем ООО "Орелтеплогаз" на давление 6 атм. | шт | 1 | - | сентябрь | сентябрь | - | - | - | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 11 | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2013-2014 г.г | шт | 1 | - | сентябрь | сентябрь | - | - | - | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
| 12 | Пуск системы отопления | шт | 1 | - | сентябрь | октябрь | - | - | - | Дрогавцев В. И. |  |  |  |
|  | итого: |  |  | 160,4 |  |  | 150 |  | 10,4 |  |  |  |  |
| МБОУДОД "Мценская детская художественная школа" |  |  |
| 13 | Продувка и промывка системы отопления | здан. | 1 | 50 | июль | август | 50 |  |  | зам. директора по АХЧ |  |  |  |
| 14 | Опрессовка внутридомовой системы отопления | здан. | 1 | 2 | июль | август | 2 |  |  | Савушкина М.А. |  |  |  |
| 15 | Частичный ремонт системы отполения |  |  | 3 | май | июнь | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поверка манометров | шт. | 3 | 1,5 | май | июнь | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ревизия задвижек | шт. | 4 | 2 | июнь | июль | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Набивка сальников | шт. |  |  | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Поверка соединительных труб |  |  |  | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Частичный ремонт водопроводной системы | м |  | 25 | июнь | июль | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Частичный ремонт окон (замена разбитых стекол, смена штапиков, шпингалетов) | шт. |  | 3 | июнь | август | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Утепление оконных проемов |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Закупка материала для смены отопительной системы в задании по ул.Гагарина,д.87 «Школа кружевниц» |  |  | 40 | июнь | июль | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Перезарядка огнетушителей |  | 4 | 1 | май | июнь | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Покупка огнетушителей | шт. | 4 | 2 | май | июнь | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена люминесцентных ламп в светильниках (по мере необходимости) |  |  |  | июнь | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования | здан. |  | 2 | май | июнь | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка теплоотражающих экранов | шт. | 25 | 3 | июнь | июль | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  | 134,5 |  |  | 134,5 |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "ЦБС" филиал № 5 по ул. Стрелецкая слобода , д.9 |  |  |
| 29 | Проверить техническое состояние системы отопления и запорной арматуры библиотечного филиала № 5. Организовать устранение недостатков |  |  |  | май | сентябрь |  |  |  | Абрамов А.Н. |  |  |  |
| 30 | Организовать проведение ООО СКФ «Арго» гидравлических испытаний системы отопления библиотечного филиала № 5. |  |  |  | август | август |  |  |  | Абрамов А.Н. |  |  |  |
| 31 | Организовать через подрядную организацию ( МГТ «Мценск- межрайгаз» ): - демонтаж системы контроля загазованности и счетчика учета газа, и их поверку в лаборатории г. Орла; - обратный монтаж исправных приборов на систему отопления. |  |  | 3,5 | сентябрь | сентябрь | 3,5 |  |  | Абрамов А.Н. |  |  |  |
| 32 | Провести заливку водой и промывку от накипи и шлаков системы отопления филиала № 5 по ул. Стрелецкая слобода, 9. |  |  | 1,5 | август | август | 1,5 |  |  | Абрамов А.Н. |  |  |  |
| 33 | Провести очередное техническое обслуживание газопровода , газового оборудования, а так же пробный пуск в работу АОГВ и системы отопления филиала № 5 по ул. Стрелецкая слобода,9 |  |  |  | май | сентябрь |  |  |  | Абрамов А.Н. |  |  |  |
| 34 | Перезаключить или продлить на 2014г. договора на обслуживание и поставку |  |  |  | май | сентябрь |  |  |  | Абрамов А.Н. |  |  |  |
|  | - с ООО «Газпром межрегионгаз Орел»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с ОАО «Орелоблгаз» (транспортировка газа ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с филиалом ОАО « Орелоблгаз » ГТ «Мценскмежрайгаз»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с ОАО «МРСК Центра»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с ООО СКФ «Арго». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДОД "Мценская ДШИ" |  |  |
| 35 | Ревизия задвижек, набивка сальников, поверка соединительных труб, ревизия кранов | шт | 4 |  | май | май |  |  |  | Кошеварников В.И. |  |  |  |
| 36 | Поверка манометров | шт | 2 | 1 | май | май | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Пневмо-гидравлическая прмывка системы отопления | шт | 1 | 30 | июнь | июнь | 30 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 38 | Проведение гидравлических испытании | шт | 1 |  | июнь | июль |  |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 39 | Предоставление паспорта готовности объекта | шт | 1 |  | август | август |  |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 40 | Поверка водомеров | шт | 2 | 1 | май | май | 1 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 41 | Проверка знаний работы в теплоустановках | чел | 1 | 2,2 | август | август | 2,2 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 42 | Электроизмерительные работы | шт | 1 | 3 | июнь | июнь | 3 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 43 | Замена входной двери | шт | 2 | 74 | июль | июль | 74 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 44 | Замена линолиума | кв.м | 168 | 33,6 | июль | июль | 33,6 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 45 | Замена линолиума | кв.м | 77 | 16 | июль | июль | 16 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 46 | Покраска и утепление окон | шт | 24 | 6 | июль | август | 6 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 47 | Покраска фасада и ремонт приямков | шт | 5 | 10 | июль | июль | 10 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
| 48 | Покраска панелей 1-2 этаж | кв.м | 200 | 9 | июль | август | 9 |  |  | Лысякова Т.А. |  |  |  |
|  | итого: |  |  | 185,8 |  |  | 185,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по учреждениям культуры: |  |  | 485,7 |  |  | 475,3 |  | 10,4 |  |  |  |  |
| МУП "Коммунальщик" |  |  |  |
| 1 | Дорожно-эксплуатационный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заготовка песко-соляной смеси | т | 2300 | 2020 | Июнь | Сентябрь |  |  | 2020 | Бушуев А.В. |  |  |  |
| 2 | Городская баня, прачечная, гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплотнение оконных , дверных проемов, укрепление гаражных ворот | 1000 кв.м | 0,2 | 15 | Июнь | Сентябрь |  |  | 15 | Бушуев А.В. |  |  |  |
|  | замена ламп наэнергосберегающие | шт | 10 | 1,3 | Июнь | Сентябрь |  |  | 1,3 | Бушуев А.В. |  |  |  |
| 3 | Спецавтобаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт комбинированных машин КО | Шт. | 4 | 50 | Июнь | Сентябрь |  |  | 50 | Бушуев А.В. |  |  |  |
|  | ремонт погрузчиков | Шт. | 2 | 30 | Июнь | Сентябрь |  |  | 30 | Бушуев А.В. |  |  |  |
|  | ремонт самосвалов | Шт. | 4 | 25 | Июнь | Сентябрь |  |  | 25 | Бушуев А.В. |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2141,3 |  |  |  |  | 2141,3 |  |  |  |  |
| БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" |  |  |  |
| 1 | Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 | 3,5 | июнь | 01 августа | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 50 | 3 | июнь | 01 августа | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 | 3 | июнь | 01 августа | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 | 2 | июнь |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши здания | шт. | 1 | 780 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | май | 10 июня |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наркологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 | 2,5 | июнь | 01 августа | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отделение лечебной физкультуры и спортивной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 5 | 0,5 | июнь | 01 августа | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отделение скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения | м | 3 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стоматологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 2 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Молочная кухня |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 2 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |  |  |
|  | - Закупить трубы разных диаметров | м | 80 | 21 | июнь | 1 сент. | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Закупить запорную арматуру | шт. | 4 | 9 | июнь | 1 сент. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Закупить радиаторы отопления | шт. | 3 | 12 | июнь | 1 сент. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего : |  |  | 837 |  |  | 837 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средста городского бюджета, в том числе: |  |  |  |  | 9133,3 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | подготовка объектов бюджетной сферы |  |  |  |  | 485,7 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт дорог, тротуаров |  |  |  |  | 8647,6 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета , в том числе: |  |  |  |  | 99072,8 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | 25263,0 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | ремонт моста |  |  |  |  | 56357,8 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним |  |  |  |  | 13557,0 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | строительство линии уличного лосвещения |  |  |  |  | 3058,0 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" |  |  |  |  | 837,0 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | Средства предприятий ЖКХ |  |  |  |  | 10127,0 | тысяч рублей |  |  |  |  | 98236 |
|  | МУП "Водоканал" |  |  |  |  | 1510,0 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Орелтеплогаз" |  |  |  |  | 5938,3 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | Мценкие РЭС филиала ОАО "МРСК" -"Орелэнерго" |  |  |  |  | 537,4 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | МУП "Коммунальщик", в том числе : |  |  |  |  | 2141,3 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | :песко-соляная смесь |  |  |  |  |  | 2020,0 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | Средства населения |  |  |  |  | 17771,3 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса к ОЗП 2013-2014 гг. |  |  |  |  | 136104,38 | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
|  | Начальник Управления ЖКХ |  |  |  |  |  | С.А. Климова |  |  |  |  |  |  |